- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 22 июля 2011 г. N 791н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты"

- ГАРАНТ:

- Приказом Минздрава России от 25 октября 2012 г. N 442н (не вступил в силу) настоящий приказ признан утратившим силу

- В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:

- Утвердить Порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты согласно приложению.

| - Министр | - Т. Голикова |
| --- | --- |

- Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 сентября 2011 г.

- Регистрационный N 21784

- Приложение

- к приказу Министерства

- здравоохранения и

- социального развития РФ

- от 22 июля 2011 г. N 791н

- Порядок
оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты

- ГАРАНТ:

- О порядках оказания медицинской помощи населению РФ см. справку

- 1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи детям с острыми состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, а также офтальмологической помощи недоношенным детям в организациях, оказывающих медицинскую помощь (далее - медицинские организации).

- 2. Скорая медицинская помощь детям с острыми состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты оказывается медицинским персоналом станций (подстанций) скорой медицинской помощи и отделений скорой медицинской помощи районных и центральных районных больниц.

- 3. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей с острыми состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в медицинскую организацию, имеющую в своем составе детское офтальмологическое отделение (койки), а при его отсутствии - кабинет неотложной офтальмологической помощи, осуществляющий свою деятельность в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 27 февраля 2010 г. N 115н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты" (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2010 г., регистрационный N 16741), или в медицинскую организацию, в которой обеспечивается круглосуточная офтальмологическая помощь.

- 4. Оказание неотложной медицинской помощи детям с острыми состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты осуществляется на догоспитальном и госпитальном этапах в рамках первичной медико-санитарной помощи.

- 5. Врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи), фельдшеры (акушерки) фельдшерско-акушерских пунктов оказывают детям с острыми состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты неотложную медицинскую помощь в объеме первичного осмотра, обработки раны и направляют к врачу-офтальмологу медицинской организации.

- 6. Врач-офтальмолог оказывает неотложную амбулаторную терапевтическую или хирургическую медицинскую помощь детям с острыми состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, оценивает их общее состояние, офтальмологический статус, определяет необходимость лабораторных и инструментальных исследований для уточнения диагноза.

- При необходимости проведения диагностических процедур с применением анестезиологического пособия ребенок госпитализируется в детское офтальмологическое отделение, а при его отсутствии - медицинскую организацию, в составе которой имеются койки для оказания офтальмологической помощи детям.

- 7. После оказания неотложной медицинской помощи ребенку с острыми состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата при отсутствии медицинских показаний к госпитализации он направляется в детский офтальмологический кабинет, Положение об организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала и стандарт оснащения которого предусмотрены приложениями N 1 - 3 к настоящему Порядку.

- 8. При наличии медицинских показаний ребенок направляется на стационарное обследование и оказание специализированной медицинской помощи в детское офтальмологическое отделение, Положение об организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала и стандарт оснащения которого предусмотрены приложениями N 4-6 к настоящему Порядку, медицинской организации.

- 9. Дети с острыми состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты при поступлении в детское офтальмологическое отделение осматриваются врачом-офтальмологом и врачом-педиатром.

- При наличии сопутствующих заболеваний ребенок с острыми состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты госпитализируется в медицинскую организацию педиатрического профиля, имеющую в своем составе детское офтальмологическое отделение (койки).

- 10. При отсутствии в медицинской организации детского офтальмологического отделения медицинская помощь ребенку с острыми состояниями и (или) заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты на госпитальном этапе осуществляется в офтальмологическом отделении или офтальмологических койках медицинской организации.

- 11. Оказание плановой первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты осуществляется на догоспитальном и госпитальном этапах.

- 12. Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты на догоспитальном этапе осуществляется врачами-офтальмологами, а также в части первичного осмотра, определения остроты зрения - врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), а также медицинским персоналом детского офтальмологического кабинета или кабинета охраны зрения детей, Положение об организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала и стандарт оснащения которого предусмотрены приложениями N 7-9 к настоящему Порядку.

- При наличии медицинских показаний лечение детей проводят с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009 г. N 210н (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2009 г., регистрационный N 14032), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. N 94н "О внесении изменений в Номенклатуру специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2011 г., регистрационный N 20144).

- 13. Для оказания специализированной медицинской помощи на госпитальном этапе или при необходимости проведения диагностических процедур с применением анестезиологического пособия ребенок госпитализируется в детское офтальмологическое отделение, а при его отсутствии - медицинскую организацию, в составе которой имеются койки для оказания офтальмологической помощи детям.

- 14. При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи такая помощь оказывается детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

- 15. Детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты при наличии медицинских показаний проводится восстановительное лечение в соответствии с Порядком организации медицинской помощи по восстановительной медицине, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 9 марта 2007 г. N 156 (зарегистрирован Минюстом России 30 марта 2007 г., регистрационный N 9195).

- 16. Выявление новорожденных недоношенных детей, у которых имеется риск развития ретинопатии недоношенных, осуществляется врачами-анестезиологами-реаниматологами отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и врачами-неонатологами отделений патологии новорожденных и недоношенных детей медицинских организаций.

- Врачи-анестезиологи-реаниматологи и врачи-неонатологи организуют осмотр и динамическое наблюдение новорожденного недоношенного ребенка группы риска врачом-офтальмологом до выписки ребенка из медицинской организации.

- Офтальмологическому осмотру подлежат все недоношенные дети, рожденные при сроке беременности до 35 недель и массой тела менее 2000 гр.

- 17. Первичный офтальмологический осмотр недоношенных детей в возрасте 4 недель жизни осуществляется в отделениях реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделениях патологии новорожденных и недоношенных детей и (или) в консультативно-диагностическом кабинете для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатитей недоношенных медицинских организаций.

- Офтальмологический осмотр недоношенного ребенка проводится врачом-офтальмологом в присутствии врача анестезиолога-реаниматолога и (или) врача-неонатолога, медицинской сестры (сестра-анестезист) для оказания медицинской помощи в случае развития осложнений у ребенка.

- Осмотр проводится в затемненном помещении в кювезе или на пеленальном столике при медикаментозно расширенном зрачке методом обратной бинокулярной офтальмоскопии и (или) с помощью ретинальной педиатрической камеры.

- Результаты офтальмологических осмотров (текстовое описание, схематическое или фотографическое изображение патологических изменений глазного дна) вносятся в медицинскую документацию ребенка. Информация о выявленной ретинопатии недоношенных или риске развития ретинопатии недоношенных доводится до родителей (законных представителей).

- 18. При выявлении риска развития ретинопатии недоношенных (незаконченная васкуляризация сетчатки) без признаков заболевания последующий осмотр недоношенного ребенка врачом-офтальмологом проводится через 2 недели.

- Дальнейшие офтальмологические осмотры с интервалом в 2 недели осуществляются до завершения васкуляризации сетчатки и (или) до появления признаков ретинопатии недоношенных.

- 19. При выявлении у ребенка ретинопатии недоношенных офтальмологические осмотры осуществляются еженедельно до самостоятельной остановки заболевания или до выявления показаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

- 20. При выявлении у ребенка задней агрессивной формы ретинопатии недоношенных офтальмологические осмотры осуществляются каждые 3 дня до появления медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

- 21. Динамическое наблюдение недоношенного ребенка группы риска осуществляется до выписки его из медицинской организации с последующим наблюдением в консультативно-диагностическом кабинете для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных, Положение об организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала и стандарт оснащения которого предусмотрены приложениями N 10-12 к настоящему Порядку.

- 22. При наличии медицинских показаний высокотехнологичная медицинская помощь недоношенным детям с активной прогрессирующей ретинопатией недоношенных осуществляется врачом-офтальмологом медицинской организации, имеющей в своем составе отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

- Высокотехнологичная медицинская помощь детям с активной прогрессирующей ретинопатией недоношенных заключается в проведении лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки не позднее 72 часов после выявления медицинских показаний.

- Через 7-10 дней после выполнения недоношенному ребенку с активной ретинопатией недоношенных лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки врач-офтальмолог медицинской организации, где проводилось лечение, проводит осмотр с целью выявления показаний к повторной лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки и (или) к проведению хирургического лечения.

- 23. После выписки из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей и (или) после оказания высокотехнологичной медицинской помощи наблюдение недоношенного ребенка до 1 года жизни осуществляется в консультативно-диагностическом кабинете для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.

- Последующее динамическое наблюдение ребенка с ретинопатией недоношенных осуществляется врачом-офтальмологом кабинета охраны зрения детей, детского офтальмологического кабинета или офтальмологического кабинета медицинской организации.

- 24. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, придаточного аппарата и орбиты, может повлечь возникновение болевых ощущений у ребенка, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием.

- Приложение N 1

- к Порядку оказания медицинской

- помощи детям при заболеваниях глаза,

- его придаточного аппарата и орбиты,

- утвержденному приказом Министерства

- здравоохранения и социального развития РФ

- от 22 июля 2011 г. N 791н

- Положение
об организации деятельности детского офтальмологического кабинета

- 1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности детского офтальмологического кабинета в организациях, оказывающих медицинскую помощь (далее - медицинские организации).

- 2. Детский офтальмологический кабинет медицинской организации (далее - Кабинет) создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

- 3. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология".

- 4. Структура Кабинета и штатная численность медицинского персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала согласно приложению N 2 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

- 5. В структуре Кабинета рекомендуется предусматривать помещение для приема детей и проведения офтальмологического осмотра детей с созданием условий затемнения.

- 6. Кабинет оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению N 3 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

- 7. Кабинет осуществляет следующие функции:

- оказание консультативной, лечебно-диагностической помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

- динамическое и диспансерное наблюдение детей при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

- при наличии медицинских показаний направление детей при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты на стационарное лечение;

- при наличии медицинских показаний направление детей при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в медицинские организации для консультации к врачам-специалистам по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей с номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009 г. N 210н (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2009 г., регистрационный N 14032), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. N 94н "О внесении изменений в Номенклатуру специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2011 г., регистрационный N 20144);

- проведение профилактических осмотров детского населения обслуживаемой территории;

- подготовка медицинской документации и направление детей на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности;

- организация и проведение санитарно-просветительной работы среди детей и их родителей (законных представителей) по вопросам профилактики заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты и ведению здорового образа жизни;

- участие в выполнении федеральных и региональных целевых программ, направленных на профилактику слепоты и слабовидения среди прикрепленного детского населения;

- ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности Кабинета.

- Приложение N 2

- к Порядку оказания медицинской

- помощи детям при заболеваниях глаза,

- его придаточного аппарата и орбиты,

- утвержденному приказом Министерства

- здравоохранения и социального развития РФ

- от 22 июля 2011 г. N 791н

- Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского персонала детского офтальмологического кабинета

| - Наименование должности | - Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| - Врач-офтальмолог | - 1 на 10 000 прикрепленного детского населения |
| - Медицинская сестра | - 1 на 1 шт. ед. врача - офтальмолога |
| - Санитарка | - 1 на 3 кабинета |

- Примечания:

- 1. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала детского офтальмологического отделения не распространяются на организации частной системы здравоохранения.

- 2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество штатных единиц устанавливается исходя из меньшей численности детского населения.

- 3. Норма нагрузки консультативно-амбулаторного приема врача-офтальмолога - 30 мин, лечебно-диагностического приема - 40 мин, профилактического осмотра - 20 мин.

- Приложение N 3

- к Порядку оказания медицинской

- помощи детям при заболеваниях глаза,

- его придаточного аппарата и орбиты,

- утвержденному приказом Министерства

- здравоохранения и социального развития РФ

- от 22 июля 2011 г. N 791н

- Стандарт оснащения детского офтальмологического кабинета

| - N п/п | - Наименование изделия | - Количество |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Рабочее место офтальмолога | - 1 шт. |
| - 2. | - Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | - 1 шт. |
| - 3. | - Автоматический проектор знаков с принадлежностями | - 1 шт. |
| - 4. | - Автоматический рефрактометр | - 1 шт. |
| - 5. | - Таблицы для определения цветоощущения | - 1 компл. |
| - 6. | - Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | - 1 шт. |
| - 7. | - Щелевая лампа ручная с принадлежностями | - 1 шт. |
| - 8. | - Электрический офтальмоскоп | - 2 шт. |
| - 9. | - Автоматический пневмотонометр | - 1 шт. |
| - 10. | - Тонометр аппланационный | - 1 шт. |
| - 11. | - Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | - 1 шт. |
| - 12. | - Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | - 1 шт. |
| - 13. | - Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии | - по требованию |
| - 14. | - Автоматический периметр | - 1 шт. |
| - 15. | - Стерилизатор кассетный | - 1 шт. |
| - 16. | - Офтальмологический фонарик | - 1 шт. |
| - 17. | - Лампа электрическая настольная | - 1 шт. |
| - 18. | - Цветотест четырехточечный | - 1 шт. |
| - 19. | - Набор скиаскопических линеек | - 1 компл. |
| - 20. | - Офтальмоскоп зеркальный | - 1 шт. |
| - 21. | - Гониоскоп | - 1 шт. |

- ГАРАНТ:

- Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

| - 21. | - Диоптриметр | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| - 22. | - Экзофтальмометр | - 1 шт. |
| - 23. | - Бесконтактные линзы 60 диоптрий и 90 диоптрий для непрямой офтальмоскопии со щелевой лампой | - не менее 2 шт. |
| - 24. | - Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | - 1 шт. |
| - 25. | - Шкаф для хранения медицинских инструментов | - 1 шт. |
| - 26. | - Шкаф для хранения лекарственных средств | - 1 шт. |
| - 27. | - Стол инструментальный | - 1 шт. |
| - 28. | - Стол манипуляционный | - 1 шт. |
| - 29. | - Приборный стол | - по требованию |
| - 30. | - Персональный компьютер с принадлежностями | - 1 шт. |
| - 31. | - Пинцеты офтальмологические | - по требованию |
| - 32. | - Тест-полоски для определения количества слезной жидкости | - по требованию |
| - 33. | - Копье хирургическое | - по требованию |
| - 34. | - Набор магнитов | - 1 комплект |
| - 35. | - Набор для промывания слезных путей | - 2 комплекта |
| - 36. | - Скальпель микрохирургический | - не менее 2 шт. |
| - 37. | - Ножницы микрохирургические | - не менее 2 шт. |
| - 38. | - Векорасширитель | - не менее 2 шт. |
| - 39. | - Векорасширители для новорожденных | - не менее 2 шт. |
| - 40. | - Векоподъемник | - не менее 2 шт. |
| - 41. | - Холодильник | - по требованию |
| - 42. | - Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | - по требованию |
| - 43. | - Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | - 2 шт. |

- Приложение N 4

- к Порядку оказания медицинской

- помощи детям при заболеваниях глаза,

- его придаточного аппарата и орбиты,

- утвержденному приказом Министерства

- здравоохранения и социального развития РФ

- от 22 июля 2011 г. N 791н

- Положение об организации деятельности детского офтальмологического отделения

- 1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности детского офтальмологического отделения в организациях, оказывающих медицинскую помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты (далее - медицинские организации).

- 2. Детское офтальмологическое отделение медицинской организации (далее - Отделение) создается как структурное подразделение медицинской организации.

- 3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение.

- На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология", имеющий стаж работы по данной специальности не менее 5 лет в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247).

- 4. На должность врача Отделения назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология" без предъявления требований к стажу работы в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247).

- 5. Структура Отделения и штатная численность медицинского персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 5 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

- 6. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

- палаты для детей, включая одноместные;

- одноместную палату с санитарным узлом - изолятор (не менее 2-х);

- операционную;

- послеоперационную палату;

- кабинет функциональных исследований (смотровую);

- кабинет заведующего:

- кабинет старшей медицинской сестры;

- помещение для врачей;

- помещение для среднего медицинского персонала;

- лазерный кабинет;

- кабинет для проведения аппаратного лечения;

- перевязочную;

- процедурный кабинет;

- комнату для хранения аппаратуры и медицинского оборудования;

- комнату для хранения чистого белья;

- помещение для сбора грязного белья;

- помещение сестры-хозяйки;

- душевую и туалет для медицинского персонала;

- санитарную комнату;

- буфетную и раздаточную;

- столовую;

- душевые и туалеты для детей;

- игровую комнату;

- помещение приема пищи, отдыха родителей, включая помещение для их переодевания;

- учебный класс клинической базы;

- дневной стационар, включающий помещение для приема детей, помещения (палаты) для размещения детей, помещение для медицинского персонала, помещение для диагностических и лечебных процедур, входящих в функции дневного стационара, буфетную и раздаточную, помещение для сбора грязного белья, помещение для хранения чистого белья, санитарную комнату, туалет для медицинского персонала, туалет для детей и их родителей.

- 7. Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению N 6 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим Приказом.

- 8. Отделение осуществляет следующие функции:

- оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

- осуществление госпитального этапа реабилитации детей при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты после перенесенных оперативных вмешательств;

- диагностическое обследование органа зрения ребенка;

- освоение и внедрение в медицинскую практику современных методов диагностики и лечения патологии органа зрения у детей;

- осуществление профилактических мероприятий, направленных на предупреждение осложнений, и лечение осложнений, возникших в процессе лечения детей;

- участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по проблемам заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты у детей;

- повышение профессиональной квалификации медицинского персонала по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты;

- проведение санитарно-просветительной работы с детьми и родителями (законными представителями) по вопросам профилактики заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты у детей и ведению здорового образа жизни;

- оказание консультативной помощи врачам стационарных отделений по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний глаза, его придаточного аппарата и орбиты у детей;

- ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности Отделения.

- 9. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой оно организовано.

- 10. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

- Приложение N 5

- к Порядку оказания медицинской

- помощи детям при заболеваниях глаза,

- его придаточного аппарата и орбиты,

- утвержденному приказом Министерства

- здравоохранения и социального развития РФ

- от 22 июля 2011 г. N 791н

- Рекомендуемые штатные нормативы детского офтальмологического отделения

| - Наименование должности | - Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| - Заведующий отделением - врач-офтальмолог | - 1 на 30 коек |
| - Врач-офтальмолог | - 1 на 10 коек |
| - Врач-педиатр | - 1,5 на 30 коек |
| - Старшая медицинская сестра | - 1 на отделение |
| - Медицинская сестра палатная | - 4,75 на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| - Медицинская сестра перевязочной | - 1 на 30 коек |
| - Медицинская сестра процедурной | - 1 на 30 коек |
| - Сестра-хозяйка | - 1 на отделение |
| - Младшая медицинская сестра | - 4,75 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| - Санитарка-уборщица | - 1 на 30 коек |
| - Санитарка - буфетчица | - 2 на отделение |
| - Медицинская сестра операционной | - 1 на 30 коек хирургического цикла |
| - Санитарка операционной | - 1 на 1 шт.ед. медицинской сестры |
| - Врач-офтальмолог дневного стационара | - 1 на 10 коек |
| - Медицинская сестра палатная дневного стационара | - 1 на 1 шт. ед. врача-офтальмолога |
| - Медицинская сестра процедурной дневного стационара | - 1 на 10 коек |
| - Младшая медицинская сестра дневного стационара | - 1 на 10 коек |
| - Санитарка дневного стационара | - 1 на 10 коек |

- Примечания:

- 1. Рекомендуемые штатные нормативы детского офтальмологического отделения не распространяются на организации частной системы здравоохранения.

- 2. Должности врачей-офтальмологов для оказания экстренной круглосуточной офтальмологической помощи детям устанавливаются исходя из объема оказания экстренной офтальмологической помощи сверх должностей врачей-офтальмологов, предусмотренных рекомендуемыми штатными нормативами детского офтальмологического отделения.

- Приложение N 6

- к Порядку оказания медицинской

- помощи детям при заболеваниях глаза,

- его придаточного аппарата и орбиты,

- утвержденному приказом Министерства

- здравоохранения и социального развития РФ

- от 22 июля 2011 г. N 791н

- Стандарт оснащения детского офтальмологического отделения

| - N п/п | - Наименование | - Количество |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | - по требованию |
| - 2. | - Автоматический рефкератометр | - 1 шт. |
| - 3. | - Автоматический проектор знаков | - 1 шт. |
| - 4. | - Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | - по требованию |
| - 5. | - Щелевая лампа ручная с принадлежностями | - 1 шт. |
| - 6. | - Электрический офтальмоскоп | - по требованию |
| - 7. | - Электрический офтальмоскоп с диафаноскопом | - 1 шт. |
| - 8. | - Ручной офтальмоскоп с настольным зарядным устройством | - по требованию |
| - 9. | - Негатоскоп | - 1 шт. |
| - 10. | - Автоматический пневмотонометр | - 1 шт. |
| - 11. | - Тонометр-тонограф автоматический | - 1 шт. |
| - 12. | - Тонометр аппланационный | - по требованию |
| - 13. | - Экзофтальмометр | - 1 шт. |
| - 14. | - Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | - 1 шт. |
| - 15. | - Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии | - 1 компл. |
| - 16. | - Набор диагностических офтальмологических бесконтактных линз для непрямой офтальмоскопии со щелевой лампой 60 диоптрий, 78 диоптрий, 90 диоптрий | - 2 компл. |
| - 17. | - Диагностическая офтальмологическая трехзеркальная линза для офтальмоскопии | - 2 шт. |
| - 18. | - Автоматический периметр для статической или кинетической периметрии | - 1 шт. |
| - 19. | - Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии в комплекте с цветной доплеровской приставкой | - 1 шт. |
| - 20. | - Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии | - 1 шт. |
| - 21. | - Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза | - 1 шт. |
| - 22. | - Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф) | - 1 шт. |
| - 23. | - Стерилизатор кассетный | - 1 шт. |
| - 24. | - Офтальмологический фонарик | - по требованию |
| - 25. | - Набор векорасширителей | - по требованию |
| - 26. | - Шкаф сухожаровой | - 1 шт. |
| - 27. | - Шкаф для хранения лекарственных средств | - по требованию |
| - 28. | - Шкаф для хранения медицинской документации | - по требованию |
| - 29. | - Стол инструментальный | - по требованию |
| - 30. | - Стол манипуляционный | - по требованию |
| - 31. | - Персональный компьютер с принадлежностями | - по требованию |
| - 32. | - Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, в том числе переносной | - по требованию |
| - 33. | - Приборный стол | - по требованию |
| - 34. | - Кресла для осмотра в положении лежа | - по требованию |
| - 35. | - Холодильник | - по требованию |
| - 36. | - Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | - по требованию |
| - 37. | - Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | - 2 шт. |
| - 38. | - Столик для новорожденных с подогревом | - по требованию |

- Стандарт оснащения операционной детского офтальмологического отделения

| - N | - Наименование | - Количество |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна с видеокамерой | - 1 шт. |
| - 2. | - Хирургический офтальмологический стол | - 1 шт. |
| - 3. | - Кресло хирурга | - 1 шт. |
| - 4. | - Винтовые стулья | - по требованию |
| - 5. | - Криохирургическая офтальмологическая установка | - 1 шт. |
| - 6. | - Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и акссесуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств | - 1 шт. |
| - 7. | - Радиочастотный хирургический аппарат* | - 1 шт. |
| - 8. | - Лазерный фотокоагулятор с трансцилиарными наконечниками для транссклеральной и эндокоагуляции | - 1 шт. |
| - 9. | - Офтальмодиатермокоагулятор | - 1 шт. |
| - 10. | - Электрический переносной диафаноскоп | - 1 шт. |
| - 11. | - Отсасыватель хирургический из ран и полостей | - 1 шт. |
| - 12. | - Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | - 1 шт. |
| - 13. | - Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии | - 1 комплект |
| - 14. | - Набор контактных линз для интраоперационного осмотра глазного дна у детей разного возраста | - 1 комплект |
| - 15. | - Операционные мониторы для просмотра хода операции | - по требованию |
| - 16. | - Бестеневые лампы | - по требованию |
| - 17. | - Стерилизатор кассетный | - 2 шт. |
| - 18. | - Сухожаровой шкаф | - 1 шт. |
| - 19. | - Стол инструментальный | - 1 шт. |
| - 20. | - Стол манипуляционный | - 1 шт. |
| - 21. | - Приборный стол | - 1 шт. |
| - 22. | - Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, в том числе переносной | - 3 шт. |
| - 23. | - Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента | - 2 шт. |
| - 24. | - Централизованная подводка кислорода | - по требованию |
| - 25. | - Наборы микрохирургического инструментария для витреоретинальной хирургии | - по требованию |
| - 26. | - Наборы микрохирургического инструментария для выполнения экстракции катаракты с имплантацией интраокулярной линзы | - не менее 2 шт. |
| - 27. | - Наборы микрохирургического инструментария для выполнения антиглаукоматозных операций | - не менее 2 шт. |
| - 28. | - Наборы микрохирургического инструментария для выполнения операций отслойки сетчатки | - не менее 2 шт. |
| - 29. | - Наборы инструментария для выполнения операций по поводу косоглазия | - не менее 2 шт. |
| - 30. | - Наборы инструментария для выполнения операций на слезных путях и пластических операций | - не менее 2 шт. |
| - 31. | - Наборы инструментария для выполнения энуклеации | - не менее 2 шт. |
| - 32. | - Набор микрохирургических инструментов для кератопластики | - не менее 2 шт. |
| - 33. | - Набор инструментов для удаления инородных тел из глаза | - не менее 2 шт. |
| - 34. | - Комплект микрохирургических инструментов для операции на орбите | - не менее 2 шт. |
| - 35. | - Магнит глазной микрохирургический литой | - 1 шт. |
| - 36. | - Набор офтальмоаппликаторов с различными источниками ионизирующего излучения* | - 1 шт. |
| - 37. | - Микрохирургический набор инструментов для брахитерапии* | - 1 шт. |
| - 38. | - Микрохирургический набор инструментов для проведения биопсии и тонкоигольной аспирационной биопсии внутриглазных* | - 1 шт. |
| - 39. | - Комплект имплантатов офтальмологических губчатых силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и имплантата губчатого сегмента | - не менее 2 шт. |
| - 40. | - Шовный материал | - по требованию |
| - 41. | - Интраокулярные линзы | - по требованию |
| - 42. | - Капсульные кольца | - по требованию |
| - 43. | - Интрастромальные роговичные кольца | - по требованию |
| - 44. | - Силиконовое масло | - по требованию |
| - 45. | - Перфторкарбоны для эндотампонады | - по требованию |
| - 46. | - Офтальмологические газы для эндотампонады | - по требованию |
| - 47. | - Вискоэластичные материалы | - по требованию |
| - 48. | - Тупферы и микрогубки | - по требованию |
| - 49. | - Столик для новорожденных с подогревом | - по требованию |
| - 50. | - Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток | - 1 шт. |
| - 51. | - Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных | - 2 шт. |
| - 52. | - Электроотсос (вакуумный отсос) | - 1 шт. |
| - 53. | - Пульсоксиметр | - 1 шт. |
| - 54. | - Фонендоскоп для новорожденных | - 2 шт. |
| - 55. | - Насос инфузионный | - 1 шт. |
| - 56. | - Аппарат для определения кислотно-основного состояния | - 1 шт. |
| - 57. | - Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови | - 1 шт. |
| - 58. | - Глюкометр | - по требованию |
| - 59. | - Аппарат для искусственной вентиляции легких для детей | - 1 шт. |
| - 60. | - Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких для детей | - 1 шт. |
| - 61. | - Портативный электрокардиограф | - 1 шт. |
| - 62. | - Переносной набор для реанимации, в том числе для новорожденных | - 1 шт. |
| - 63. | - Холодильник | - 1 шт. |
| - 64. | - Шкаф для хранения лекарственных средств | - по требованию |
| - 65. | - Шкаф для хранения медицинских инструментов | - по требованию |
| - 66. | - Шкаф для хранения медицинской документации | - по требованию |
| - 67. | - Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | - по требованию |
| - 68. | - Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | - по требованию |

- ______________________________

- *Для медицинских организаций, оказывающих специализированную онкологическую помощь детям

- Стандарт оснащения лазерного кабинета детского офтальмологического отделения

| - N п/п | - Наименование | - Количество |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Кресло хирурга | - по требованию |
| - 2. | - Стул винтовой | - по требованию |
| - 3. | - Офтальмологический лазерный фотокоагулятор в комплекте со щелевой лампой, и/или с насадкой для транссклеральной коагуляции сетчатки и/или с адаптером для налобного бинокулярного офтальмоскопа | - 1 шт. |
| - 4. | - Неодимовый ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в комплекте со щелевой лампой | - 1 шт. |
| - 5. | - Офтальмологический диодный лазерный коагулятор в комплекте со щелевой лампой, транссклеральными, транспупиллярными наконечниками и налобным бинокулярным офтальмоскопом | - 1 шт. |
| - 6. | - Офтальмотерапевтический лазерный (гелий-неон) аппарат для лечения амблиопии | - 1 шт. |
| - 7. | - Набор лазерных офтальмологических бесконтактных линз для непрямой офтальмоскопии со щелевой лампой 60 диоптрий, 78 диоптрий, 90 диоптрий | - 2 шт. |
| - 8. | - Диагностическая офтальмологическая педиатрическая трехзеркальная линза для офтальмоскопии | - 2 шт. |
| - 9. | - Офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для лазеркоагуляции сетчатки | - 2 шт. |
| - 10. | - Офтальмологическая универсальная четырехзеркальная линза для лазеркоагуляции сетчатки | - 1 шт. |
| - 11. | - Набор векорасширителей для новорожденных | - 1 шт. |
| - 12. | - Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | - 1 шт. |
| - 13. | - Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | - по требованию |
| - 14. | - Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | - 2 шт. |

- Стандарт оснащения дневного стационара детского офтальмологического отделения

| - N п/п | - Наименование | - Количество |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Рабочее место офтальмолога | - 1 шт. |
| - 2. | - Набор пробных линз с принадлежностями | - 1 шт. |
| - 3. | - Автоматический проектор знаков с пробными оправами и принадлежностями | - 1 шт. |
| - 4. | - Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | - 1 шт. |
| - 5. | - Электрический офтальмоскоп | - 1 шт. |
| - 6. | - Автоматический пневмотонометр | - 1 шт. |
| - 7. | - Тонометр аппланационный | - 1 шт. |
| - 8. | - Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | - 1 шт. |
| - 9. | - Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии | - 1 компл. |
| - 10. | - Набор диагностических офтальмологических бесконтактных линз для непрямой офтальмоскопии со щелевой лампой 60 диоптрий, 78 диоптрий, 90 диоптрий | - 1 компл. |
| - 11. | - Диагностическая офтальмологическая трехзеркальная линза для офтальмоскопии | - 1 шт. |
| - 12. | - Офтальмологический фонарик | - 1 шт. |
| - 13. | - Набор векорасширителей | - 1 шт. |
| - 14. | - Стерилизатор кассетный | - 1 шт. |
| - 15. | - Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, в том числе переносной | - по требованию |
| - 16. | - Шкаф для хранения лекарственных средств | - 1 шт. |
| - 17. | - Шкаф для хранения медицинской документации | - 1 шт. |
| - 18. | - Стол инструментальный | - 1 шт. |
| - 19. | - Стол манипуляционный | - 1 шт. |
| - 20. | - Приборный стол | - по требованию |
| - 21. | - Холодильник | - 1 шт. |
| - 22. | - Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | - по требованию |
| - 23. | - Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | - 2 шт. |

- Стандарт оснащения операционной для проведения коагуляции сетчатки в активных стадиях ретинопатии недоношенных*

| - N п/п | - Наименование | - Количество |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Пеленальный столик | - 1 шт. |
| - 2. | - Бинокулярный офтальмоскоп с налобной фиксацией | - 1 шт. |
| - 3. | - Офтальмологический лазерный фотокоагулятор в комплекте со щелевой лампой, и (или) с насадкой для транссклеральной коагуляции сетчатки и/или с адаптером для налобного бинокулярного офтальмоскопа | - 1 шт. |
| - 4. | - Устройство с изменяемой высотой для проведения манипуляций (при наличии стационарного лазера в комплекте со щелевой лампой) | - 1 шт. |

- ГАРАНТ:

- Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

| - 6. | - Винтовой стул для хирурга (при наличии стационарного лазера в комплекте со щелевой лампой) | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| - 7. | - Аппарат для криоаппликации офтальмологический | - 1 шт. |
| - 8. | - Набор векорасширителей для недоношенных детей | - 2 компл. |
| - 9. | - Набор склеральных крючков для недоношенных детей | - 2 компл. |
| - 10. | - Набор луп для лазерной хирургии | - 1 компл. |
| - 11. | - Набор контактных линз для лазерной хирургии с диаметром 10, 13 мм (при наличии стационарного лазера в комплекте со щелевой лампой) | - 2 шт. |
| - 12. | - Стол для новорожденных с подогревом | - по требованию |
| - 13. | - Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток | - 1 шт. |
| - 14. | - Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных | - 2 шт. |
| - 15. | - Электроотсос (вакуумный отсос) | - 1 шт. |
| - 16. | - Пульсоксиметр | - 1 шт. |
| - 17. | - Система обогрева новорожденных (матрасик) | - 2 шт. |
| - 18. | - Фонендоскоп для новорожденных | - 2 шт. |
| - 19. | - Насос инфузионный | - 1 шт. |
| - 20. | - Аппарат для определения кислотно-основного состояния | - 1 шт. |
| - 21. | - Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови | - 1 шт. |
| - 22. | - Глюкометр |  |
| - 23. | - Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных | - 1 шт. |
| - 24. | - Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких для новорожденных | - 1 шт. |
| - 25. | - Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех | - 1 шт. |
| - 26. | - Дефибриллятор детский | - 1 шт. |
| - 27. | - Набор для реанимации новорожденных | - 1 шт. |
| - 28. | - Электроды, манжетки и датчики для мониторов | - по требованию |
| - 29. | - Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | - 1 шт. |
| - 30. | - Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | - по требованию |
| - 31. | - Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | - 2 шт. |

- ______________________________

- * Рекомендуется использовать данный стандарт с целью оснащения операционной для проведения коагуляции сетчатки в активных стадиях ретинопатии недоношенных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь недоношенным детям с активной прогрессирующей ретинопатией недоношенных (перинатальный центр, родильный дом, детская больница, имеющая в своем составе отделение патологии новорожденных и недоношенных детей)

- Приложение N 7

- к Порядку оказания медицинской

- помощи детям при заболеваниях глаза,

- его придаточного аппарата и орбиты,

- утвержденному приказом Министерства

- здравоохранения и социального развития РФ

- от 22 июля 2011 г. N 791н

- Положение об организации деятельности кабинета охраны зрения детей

- 1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности кабинета охраны зрения детей в организациях, оказывающих медицинскую помощь (далее - медицинские организации).

- 2. Кабинет охраны зрения детей медицинской организации (далее - Кабинет ОЗД) создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи детям с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции (близорукостью, косоглазием, нистагмом).

- 3. Структура Кабинета ОЗД и штатная численность медицинского персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет ОЗД, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала согласно приложению N 8 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

- 4. На должность врача Кабинета ОЗД назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология".

- 5. В структуре Кабинета ОЗД рекомендуется предусматривать помещение для приема детей и проведения офтальмологического осмотра с созданием условий затемнения.

- 6. Кабинет ОЗД оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению N 9 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

- 7. Кабинет ОЗД осуществляет следующие функции:

- оказание консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощи детям с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции (близорукость, косоглазие, нистагм);

- осуществление консультаций детям, направленным врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специалистами в соответствии с Номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009 г. N 210н (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2009 г., регистрационный N 14032), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. N 94н "О внесении изменений в Номенклатуру специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2011 г., регистрационный N 20144);

- динамическое и диспансерное наблюдение за детьми с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции;

- при наличии медицинских показаний направление детей с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции на стационарное лечение;

- проведение профилактических осмотров детского населения;

- организация и проведение санитарно-просветительной работы среди детей и их родителей (законных представителей) по вопросам профилактики заболеваний органов зрения и ведению здорового образа жизни;

- участие в выполнении федеральных и региональных целевых программ, направленных на профилактику слепоты и слабовидения у детей в субъекте Российской Федерации;

- ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности Кабинета ОЗД.

- Приложение N 8

- к Порядку оказания медицинской

- помощи детям при заболеваниях глаза,

- его придаточного аппарата и орбиты,

- утвержденному приказом Министерства

- здравоохранения и социального развития РФ

- от 22 июля 2011 г. N 791н

- Рекомендуемые штатные нормативы
офтальмологического кабинета охраны зрения детей

| - Наименование должности | - Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| - Врач-офтальмолог | - 0,5 шт. ед. на 10 000 прикрепленного детского населения |
| - Медицинская сестра | - 1 на 0,5 шт. ед. врача - офтальмолога |
| - Санитарка | - 1 на 3 кабинета |

- Примечания:

- 1. Рекомендуемые штатные нормативы офтальмологического кабинета охраны зрения детей не распространяются на организации частной системы здравоохранения.

- 2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество штатных единиц устанавливается исходя из меньшей численности детского населения.

- 3. Норма нагрузки консультативно-амбулаторного приема врача-офтальмолога - 20 мин, лечебно-диагностического приема - 40 мин, профилактического осмотра - 20 мин.

- Приложение N 9

- к Порядку оказания медицинской

- помощи детям при заболеваниях глаза,

- его придаточного аппарата и орбиты,

- утвержденному приказом Министерства

- здравоохранения и социального развития РФ

- от 22 июля 2011 г. N 791н

- Стандарт оснащения офтальмологического кабинета охраны зрения детей

| - N п/п. | - Наименование | - Количество |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Рабочее место офтальмолога | - 1 шт. |
| - 2. | - Персональный компьютер с принадлежностями | - 1 шт. |
| - 3. | - Авторефрактометр стационарный | - 1 шт. |
| - 4. | - Настольная лампа | - 1 шт. |
| - 5. | - Набор линз для непрямой офтальмоскопии | - 1 компл. |
| - 6. | - Электрический офтальмоскоп | - 1 шт. |
| - 7. | - Четырёхточечный цветотест | - 1 шт. |
| - 8. | - Набор скиаскопических линеек | - 1 шт. |
| - 9. | - Офтальмоскоп зеркальный | - 1 шт. |
| - 10. | - Набор векорасширителей | - 1 шт. |
| - 11. | - Прибор для определения рефракции у детей | - 1 шт. |
| - 12. | - Торический авторефрактометр | - 1 шт. |
| - 13. | - Синоптофор | - 2 шт. |
| - 14. | - Аппарат лазерный для стимуляции цилиарной мыщцы | - 1 шт. |
| - 15. | - Аппарат для вакуумного массажа | - 1 шт. |
| - 16. | - Аппарат лазерный для лечения амблиопии | - 2 шт. |
| - 17. | - Электростимулятор чрезкожный | - 1 шт. |
| - 18. | - Аппарат для лечения косоглазия | - 2 шт. |
| - 19. | - Аппаратный комплекс для восстановления зрения | - 1 шт. |
| - 20. | - Комплекс для диагностики, лечения нарушений бинокулярного зрения | - 1 шт. |
| - 21. | - Набор компьютерных программ плеоптика+ортоптика | - 2 шт. |
| - 22. | - Холодильник | - 1 шт. |

- ГАРАНТ:

- Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

| - 22. | - Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| - 23. | - Шкаф для хранения лекарственных средств | - 1 шт. |
| - 24. | - Шкаф для хранения медицинской документации | - 1 шт. |
| - 25. | - Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | - по требованию |
| - 26. | - Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | - 2 шт. |

- Приложение N 10

- к Порядку оказания медицинской

- помощи детям при заболеваниях глаза,

- его придаточного аппарата и орбиты,

- утвержденному приказом Министерства

- здравоохранения и социального развития РФ

- от 22 июля 2011 г. N 791н

- Положение
об организации деятельности консультативно-диагностического кабинета для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных

- 1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности консультативно-диагностического кабинета для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных в организациях, оказывающих медицинскую помощь (далее - медицинские организации).

- 2. Консультативно-диагностический кабинет для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных медицинских организаций (далее - Кабинет) создается для осуществления консультативной и диагностической помощи недоношенным детям группы риска по развитию ретинопатии недоношенных и детям с ретинопатией недоношенных.

- 3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, исходя из объема проводимой консультативно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

- 4. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология".

- 5. В структуре Кабинета рекомендуется предусматривать:

- помещение для подготовки недоношенных детей к офтальмологическому осмотру;

- помещение с созданием условий затемнения для офтальмологического осмотра недоношенных детей.

- 6. Кабинет оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению N 12 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом.

- 7. Кабинет осуществляет следующие функции:

- выявление ретинопатии недоношенных;

- динамическое наблюдение детей группы риска по развитию ретинопатии недоношенных и детей с ретинопатией недоношенных;

- оказание консультативной и диагностической медицинской помощи недоношенным детям группы риска и детям с ретинопатией недоношенных;

- при наличии медицинских показаний направление детей с ретинопатией недоношенных для проведения диагностики и лечения с применением анестезиологического пособия в детское офтальмологическое отделение медицинской организации;

- при наличии медицинских показаний направление недоношенных детей с ретинопатией недоношенных в медицинские организации на консультацию к врачам-специалистам по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009 г. N 210н (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2009 г., регистрационный N 14032), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. N 94н "О внесении изменений в Номенклатуру специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2011 г., регистрационный N 20144);

- ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности Кабинета.

- Приложение N 11

- к Порядку оказания медицинской

- помощи детям при заболеваниях глаза,

- его придаточного аппарата и орбиты,

- утвержденному приказом Министерства

- здравоохранения и социального развития РФ

- от 22 июля 2011 г. N 791н

- Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского персонала консультативно-диагностического кабинета для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных

| - Наименование должности | - Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| - Врач-офтальмолог | - 0,2 на 10 000 детского населения |
| - Медицинская сестра | - 1 на 1 шт. ед. врача - офтальмолога |
| - Санитарка | - 1 на 3 кабинета |

- Примечания:

- 1. Рекомендуемые штатные нормативы консультативно-диагностического кабинета для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных не распространяются на организации частной системы здравоохранения.

- 2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество штатных единиц устанавливается исходя из расчета меньшей численности детского населения.

- 3. Норма нагрузки амбулаторного консультативно-диагностического приема врача офтальмолога - 60 мин.

- Приложение N 12

- к Порядку оказания медицинской

- помощи детям при заболеваниях глаза,

- его придаточного аппарата и орбиты,

- утвержденному приказом Министерства

- здравоохранения и социального развития РФ

- от 22 июля 2011 г. N 791н

- Стандарт
оснащения и оборудования консультативно-диагностического кабинета для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных

| - N п/п | - Наименование оборудования | - Количество |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Пеленальный столик | - 1 шт. |
| - 2. | - Стол (тумбочка) для медикаментов, пипеток, капель | - 1 шт. |
| - 3. | - Стол для врача | - 1 шт. |
| - 4. | - Персональный компьютер с принадлежностями | - 1 шт. |
| - 5. | - Настольная лампа | - 1 шт. |
| - 6. | - Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | - 1 шт. |
| - 7. | - Электрический офтальмоскоп | - 1 шт. |
| - 8. | - Бинокулярный офтальмоскоп с налобной фиксацией | - 1 шт. |
| - 9. | - Педиатрическая цифровая широкоугольная ретинальная камера с линзой 130 ° | - по требованию |
| - 10. | - Щелевая лампа ручная | - по требованию |
| - 11. | - Набор луп различной диоптрийности | - 1 шт. |
| - 12. | - Набор векорасширителей для новорожденных детей | - 5 шт. |
| - 13. | - Набор склеральных крючков для новорожденных детей | - 5 шт. |
| - 14. | - Шкаф для хранения лекарственных средств | - по требованию |
| - 15. | - Шкаф для хранения медицинской документации | - по требованию |
| - 16. | - Матрасик с подогревом | - по требованию |
| - 17. | - Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | - по требованию |
| - 18. | - Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | - 2 шт. |